附件2
	（供应商名称）
关于2027-2028年成都金沙遗址博物馆遗迹馆降水井设施设备运行维护项目的报价明细表


	序号
	项目内容
	单位
	预计数量
	含税单价（元）
	合价（元）

	1
	人工三脚架卷扬机安装平台搭建
	次
	4
	
	

	2
	潜水泵起落拆装（18米）
	组
	4
	
	

	3
	潜水泵钢管维护（定制DN65镀锌加厚水泵钢管3米）
	个
	30
	
	

	4
	潜水泵本体拆装
	个
	5
	
	

	5
	潜水泵泵轴维修维护
	个
	5
	
	

	6
	潜水泵铜线圈维修维护
	组
	4
	
	

	7
	潜水泵连轴器维修维护
	个
	4
	
	

	8
	根据管道尺寸加工定制水泵反冲管
	套
	4
	
	

	9
	潜水泵整体维修
	个
	5
	
	

	10
	水泵线线路通断检查
	组
	10
	
	

	11
	潜水泵与控制系统地下电路维修维护
	米
	50
	
	

	12
	水管止回阀定制加装
	组
	4
	
	

	13
	控制系统问题排查
	组
	10
	
	

	14
	控制系统线路与走线维修维护
	组
	10
	
	

	15
	控制系统变频器维修调试
	组
	4
	
	

	16
	控制系统380V空气开关安装
	组
	4
	
	

	17
	控制系统380V交流接触器安装
	组
	4
	
	

	18
	控制系统380V水泵电机综合保护器安装
	组
	4
	
	

	19
	控制系统时控安装
	组
	4
	
	

	20
	沉砂池清理
	次
	1
	
	

	小写合计金额
	

	大写合计金额
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