附件1

2027年度监理服务采购项目

预算询价需求

一、项目概况

本项目为成都金沙遗址博物馆2027年度项目监理服务。以2025年为例，全年监理项目约为20个，其中工程费20万以下项目2个，20至50万项目13个，50至100万项目4个，100万以上项目为1个。

二、项目服务范围

项目监理对金沙遗址博物馆20万以上工程类及其他相关类别项目进行进度、质量、投资三大目标实施控制，为实现该三大目标而搞好合同管理、信息资料管理、组织协调工作，并进行安全监督。监理合同专用条款根据项目具体情况与监理规范进行约定。

三、工作内容及要求

1.具体的项目名称、服务内容、服务范围、服务价款由采购人根据项目需要，签发单项服务指令。2、未签发单项服务指令的项目的造价咨询、监理服务不得列入本项目服务内容。3、评选人承诺无特殊原因并通报本项目服务人同意，不得将成都金沙遗址博物馆监理服务另行委托他人。

工程监理与造价咨询服务要密切配合。其主要工作内容包括但不限于以下内容：

项目实施前：（1）对需要编制实施方案的项目编制项目监理（造价咨询）实施方案；（2）参与设计方案审核，并向建设方提出富有建设性的指导意见，控制工程风险；（3）协助建设方与施工单位签订工程施工合同，核查工程施工图设计、签约合同价。

项目实施过程中：（1）审核施工单位编写的施工组织设计（施工方案）、开工申请报告，检查施工筹备情况，并下达开工令并签字盖章；（2）施工期间进行有效的质量、进度、投资控制及信息管理、组织协调等工作，并按建设方要求提供及时、准确、规范的资料及报表；（3）严格按照制定的进度计划控制工程施工进度，发现偏差及时纠正。根据现场监理情况对工程进度提出有建设性意见，确保工程工期按照建设方的要求完成；（4）督促施工单位严格按设计文件、规范、标准和程序施工，确保工程质量；施工期间必须每日经常巡视工地的各个部分，做好日巡视记录。发现问题，立即督促施工单位改进，并检查其执行情况。每道工序完毕，监理单位必须及时检查验收，并与建设单位、施工单位一道做好隐蔽工程的取证、签证。并签字盖章（5）关键工序的施工必须进行旁站监理，控制工程质量；（6）严格审查用于本工程的材料和设备，参加仓库或工地现场的开箱检验 并检查设备、材料使用的全过程（防止中途偷换），做好签证记录，建立施工中材料抽查记录，对于本工程的材料的出厂合格证进行核定并存档，对专业性较强的设备，在业主确认的专门的检测机构，取得合格证明；（7）审核施工图设计变更，对设计变更和技术洽商以及施工合同变更，严格要求有关双方按约定进行并提出监理意见报建设方，经建设方同意并并签字盖章后方可实施；（8）审查工程中出现的质量事故报告，分析事故原因及责任者，提出处理意见，督促施工单位及时处理事故，并向建设方报告；（9）做好安全管理，督促施工单位文明施工，健全安全生产防护措施，及时发现并处理各种安全隐患，做好安全文明施工巡查记录；负责监督施工单位遵守《成都市建筑垃圾处置管理条例实施办法》 执行情况；（10）负责审查合同变更及施工单位提出的工程进度款支付及结算并签字盖章，提出审查意见报建设方；及时分发、转达有关的图纸、资料、通知、指令等； （11）编写监理日巡视记录、工作阶段报告和项目监理工作总结。及时、真实、完整、准确地做好施工过程记录，完成主要工作量记录、安全情况记录、施工中存在问题及施工单位动态记录、二次搬运距离、现场赔付、各种材料的进场使用、设备使用等记录、施工质量记录、竣工记录等，并进行分类归档，所有记录由建设方定期签认；

项目完成后：协助建设方组织工程验收与检查工程验收后的遗留问题及整改情况，并以书面报告提交给建设方；协助处理与工程有关的外界干扰因素，并在规定时间内出具竣工验收报告并签字盖章确认。

2、供应商应具备下列条件

（1）符合本项目规定的条件

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）建设行政主管部门颁发的工程监理乙级及以上资质证书。

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

四、商务要求

（一）、项目实施时间、地点

服务期限：2027年度（从服务合同签署并签发第1个监理服务项目指令之日起算12个月，非2027年自然年度）。

服务地点：成都金沙遗址博物馆。