附件2

（供应商名称）

| 关于成都金沙遗址博物馆直饮机设备采购 项目的报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 商用直饮水机 | 本次采购的直饮水机必须满足以下全部技术参数标准，所有参数为硬性指标，不接受负偏离： 1. 外壳材质：不锈钢金属机身； 2. 按键：触控式按键，热水带童锁功能； 3. 储热胆容量：≥30L； 4. 显示屏：可显示滤芯状态及高温水温； 5. 净水流量：≥1.0L/min； 6. 出水模式：支持开水、常温水双出水； 7. 能效标准：符合国家一级水效标准； 8. 加热功能：步进式加热； 9. 杀菌配置：搭载过流式紫外线杀菌装置，保障出水水质卫生安全。 | 台 | 19 |  |  | - 报价已包含设备物流运输、上门安装施工、配套安装耗材、整机通水调试等全部费用； - 报价已包含整机首年质保期内所有维修服务、零配件更换、首年滤芯更换产生等全部费用； 3. 本报价为含税价格。 |
| 总报价： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |